## Sheet1
询 价 函
您好！
我是安徽省铜陵市旋力特殊钢有限公司，由于生产需要，现就下列物资进行公开询价、比价，我公司采购方式为三家以上一次性报价/比价，在质量满足我公司要求的前提下，从中选择最低价中标（合同期限一年，合同期内价格不变，合同期内按需方需要分批送货），为此请贵公司一次性报出最优惠价（无二次比价机会），期待与您的合作！ 报价时请务必填写“实际完整型号规格”，且必须按照施耐德规范填写，以保证到货时铭牌与合同、实物相符。
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 物资名称 | 实际完整型号规格 | 报价材质 | 质保期 | 含税包到单价（元） | 总金额（元） | 生产厂家/品牌
1 | 断路器 | NSX160F TM160D3P3D | 只
2 | 断路器 | NSX250F 250A 3P3D | 只
3 | 断路器 | NSX250N TM250D 3P3D | 只
4 | 断路器 | NSX400H 400A MIC2.3 3P3D | 只
5 | 断路器 | NSX-630N MIC2.3 630A 3P3T | 只
6 | 断路器 | NSX400H MIC2.3 400A 3P3D | 只
7 | 断路器 | NSX400N 50KA 3P3D 400A 2.3 | 只
8 | 断路器 | NSX400N 400A Mic2.3 3P3D | 只
9 | 断路器 | NSX160F TM160D 3P3D | 只
10 | 接触器 | LC1D258MD 25A 220VDC | 只
11 | 接触器 | LC1D09M7C 9A 220V 50/60Hz | 只
12 | 接触器 | LC1D09Q7 9A 380V 50/60Hz | 只
13 | 接触器 | LC1D12M7C 12A 220V 50/60Hz | 只
14 | 接触器 | LC1D18M7C 18A 220V 50/60Hz | 只
15 | 接触器 | LC1D25M7C 25A 220V 50/60Hz | 只
16 | 接触器 | LC1D25M7 25A 220V 50/60Hz | 只
17 | 接触器 | LC1D25CC7C 25A 36V 50/60Hz | 只
18 | 接触器 | LC1D32M7C 32A 220V 50/60Hz | 只
19 | 接触器 | LC1D65AM7C 65A 230V 50/60Hz | 只
20 | 接触器 | LC1D80M7C 80A 220V 50/60Hz | 只
21 | 接触器 | LC1D80Q7C 80A 380V 50/60Hz | 只
22 | 接触器 | LC1D95M7C 95A 220V 50/60Hz | 只
23 | 接触器 | LC1D205M7C 205A 220V 50/60Hz | 只
24 | 接触器 | LC1D205Q7C 205A 380V 50/60Hz | 只
25 | 接触器 | LC1D300M7C 300A 220V 50/60Hz | 只
26 | 接触器 | LC1D410M7C 410A 380V 50/60Hz | 只
27 | 接触器 | LC1D475M7C 475A 220V 50/60Hz | 只
28 | 接触器 | LC1D11500M7C 115A 220V 50/60Hz | 只
29 | 接触器 | LC1D15000M5C 150A 220V 50Hz | 只
30 | 接触器 | LC1D15000M7C 150A 220V 50/60Hz | 只
31 | 接触器 | LC1D17000M5CS002 170A 220V 50Hz | 只
32 | 接触器 | LC1D17000M7C 170A 220V 50/60Hz | 只
33 | 接触器 | LC1D17000Q7C 170A 380V 50/60Hz | 只
34 | 接触器 | LC1D65ACC7C 65A 36V 50/60Hz | 只
35 | 接触器 | LC1DWK12M5C 105A 220V 50Hz 1NO+2NC | 只
36 | 接触器 | LC1N1801M5N 18A 220V 50Hz 1NC | 只
37 | 接触器 | LC1N3201M5N 32A 220V 50Hz 1NC | 只
38 | 接触器 | LC1N0901M5N 9A 220V 50Hz 1NC | 只
39 | 接触器 | LC1N0901Q5N 9A 380V 50Hz 1NC | 只
40 | 交流接触器 | XCJ110C | 只
41 | 交流接触器 | CJX2（LC1-50）36V | 只
42 | 热过载继电器 | LRD08C 整定电流2.5-4A | 只
43 | 热过载继电器 | LRD14C 整定电流7-10A | 只
44 | 热过载继电器 | LRD16C 整定电流9-13A | 只
45 | 热过载继电器 | LRD21C 整定电流12-18A | 只
46 | 热过载继电器 | LRD32C 整定电流23-32A | 只
47 | 热过载继电器 | LRD3365C 整定电流80-104A | 只
48 | 热过载继电器 | LRD4367 整定电流95－120A | 只
49 | 热过载继电器 | LRD4367 整定电流95－120A | 只
50 | 热过载继电器 | LR9D5369 整定电流90－150A | 只
51 | 热过载继电器 | LRD483C 124-198A | 只
52 | 接触器附件 | LA9FJ976 | 只
53 | 接触器附件 | LA9FJ970 | 只
54 | 机械锁定模块 | LAD6K10B 24V | 只
55 | 机械锁定模块 | LAD6K10F 110/127V | 只
56 | 机械锁定模块 | LAD6K10M 220/240V | 只
57 | 接触器延时模块 | LADR0 断电延时，0.1-3秒 | 只
58 | 接触器延时模块 | LADTO 通电延时 0.1-3秒 | 只
59 | 接触器延时模块 | LADR4 断电延时，10-180秒 | 只
60 | 接触器延时模块 | LADT2 0.1-30S ON | 只
61 | 接触器辅助触点模块 | LADN20 2NO+0NC | 只
62 | 接触器辅助触点模块 | LADN22C 2NO+2NC | 只
63 | 接触器辅助触点模块 | LADN11 1NO+1NC | 只
64 | 接触器辅助触点模块 | LADN22 2NO+2NC | 只
65 | 接触器辅助触点模块 | LADN31 3NO+1NC | 只
66 | 接触器辅助触点模块 | LADN40 4NO+0NC | 只
67 | 接触器辅助触点模块 | LADN40C 4NO+0NC | 只
68 | 接触器辅助触点模块 | LADN31C 3NO+1NC | 只
69 | 辅助触点模块 | LAD8N11 1NO+1NC | 只
70 | 辅助触点模块 | LAD8N20 2NO+0NC | 只
71 | 电动机综合保护器 | GV2ME60C 整定电流1-1.6A | 只
72 | 电动机综合保护器 | GV2ME08C 整定电流2.5-4A | 只
73 | 电动机综合保护器 | GV2ME14C 整定电流6-10A | 只
74 | 电动机综合保护器 | GV2ME16C 整定电流9-14A | 只
75 | 电动机综合保护器 | GV2ME20C 整定电流13-18A | 只
76 | 电动机综合保护器 | GV2ME22C 整定电流20-25A | 只
77 | 电动机综合保护器 | GV2ME32C 整定电流24-32A | 只
78 | 电动机综合保护器 | GV2PM06C 整定电流1-1.6A | 只
79 | 电动机综合保护器 | GV2PM08C 整定电流2.5-4A | 只
80 | 电动机综合保护器 | GV2PM10C 整定电流4-6.3A | 只
81 | 电动机综合保护器 | GV2PM14C 整定电流6-10A | 只
82 | 电动机综合保护器 | GV2PM16C 整定电流9-14A | 只
83 | 电动机综合保护器 | GV3P65 整定电流48-65A | 只
84 | 接触器主触点组 | LA5F400803 3极 | 只
85 | 接触器主触点组 | LA5FG431 3极 | 只
86 | 接触器线圈 | LX1FH2202 | 只
87 | 接触器线圈 | LX9FG380 | 只
88 | 电动机辅助触点 | GVAD0110 | 只
89 | 电动机辅助触点 | GVAD1010 | 只
90 | 电动机辅助触点 | GVAN20 | 只
91 | 电动机辅助触点 | GVAN11 | 只
92 | 电动机辅助触点 | GVAE1 | 只
93 | 小型断路器 | iC65N 1P C2A | 只
94 | 小型断路器 | iC65N 1P C6A | 只
95 | 小型断路器 | iC65N 1P C10A | 只
96 | 小型断路器 | iC65N 1P C16A | 只
97 | 小型断路器 | iC65N 2P C4A | 只
98 | 小型断路器 | iC65N 2P C6A | 只
99 | 小型断路器 | iC65N 2P C10A | 只
100 | 小型断路器 | iC65N 2P C20A | 只
101 | 小型断路器 | iC65N 2P C25A | 只
102 | 小型断路器 | iC65N 2P C32A | 只
103 | 小型断路器 | iC65N 2P C63A | 只
104 | 小型断路器 | iC65N 3P C6A | 只
105 | 小型断路器 | iC65N 3P C32A | 只
106 | 小型断路器 | iC65N 3P C63A | 只
107 | 小型断路器 | iC65N 3P D6A | 只
108 | 小型断路器 | iC65N 3P D10A | 只
109 | 小型断路器 | iC65N 3P D63A | 只
110 | 小型断路器 | iC65H 2P C6A | 只
111 | 继电器 | RXM2AB2BD | 只
112 | 塑壳配电保护 | CVS250N TM250D 3P3D CIRCUIT BREAKER | 只
113 | 塑壳配电保护 | CVS630N TM600D 3P3D CIRCUIT BREAKER | 只
114 | 塑壳配电保护 | LV431830 | 只
115 | 塑壳配电保护 | LV432695 | 只
116 | 塑壳配电保护 | LV432893 | 只
117 | 塑壳配电保护 | LV525453 | 只
118 | 塑壳配电保护 | LV563315 | 只
119 | 塑壳配电保护 | NSC160S 125A | 只
120 | 塑壳配电保护 | NSC160S 160A | 只
121 | 塑壳配电保护 | NSC250S 3250N | 只
122 | 继电器 | RXM2AB2P7 | 只
123 | 继电器 | RXM4AB2P7 | 只
124 | 继电器 | RXM4AB2BD | 只
125 | 继电器 | RXM4CB2BD | 只
126 | 继电器 | RXM4LB2BD | 只
127 | 继电器底座 | RXZE1M2C | 只
128 | 继电器底座 | RXZE1M4C | 只
129 | 摇炉手柄 | XDA-V11131 | 只
130 | 按钮头绿色 | ZB2BA3C | 只
131 | 按钮头黄色 | ZB2BA5C | 只
132 | 按钮头红色 | ZB2BA4C | 只
133 | 按钮附件 | ZB2BW34C | 只
134 | 按钮附件 | ZB2BWB41C | 只
135 | 按钮附件 | ZB2BZ101C | 只
136 | 按钮附件 | ZB2BZ102C | 只
137 | 按钮附件 | ZB2BZ103C | 只
138 | 按钮附件 | ZB2BZ105C | 只
139 | 带指示灯按钮(红） | ZB2+BW34C+ZB2-BWM42C 电压：DC:24V（全套） | 只
140 | 带指示灯按钮（绿） | ZB2+BW33C+ZB2-BWM41C电压：DC:24V（全套） | 只
141 | 普通按钮 | XB2BA42C | 只
142 | 普通按钮 | XB2BA42C | 只
143 | 指示灯 | XB2BVQ3LC | 只
144 | 指示灯 | XB2BVQ4LC | 只
145 | 选择开关 | XB2BD33C | 只
146 | 选择开关附件 | ZB2BD2C | 只
147 | 选择开关附件 | ZB2BD3C | 只
148 | 选择开关附件 | ZB2BD3C | 只
149 | 选择开关附件 | ZB2BD3C | 只
150 | 选择开关附件 | ZB2BD5C | 只
151 | 凸轮开关 | K1 F003ULHC Ith=12A | 只
152 | 行程限位开关 | XCE-102 | 只
153 | 三位转换开关 | ZB2-DB3C | 只
154 | 万能转换开关 | K1F003ULHC | 只
155 | 主令开关 | XDAV11131 | 只
156 | 继电器保护模块二极管 | RXM040W6-250VDC | 只
157 | 平板开关电源 | ABL2REM24150K | 只
158 | 接近传感器 | XS630B1PAL2 | 只
合计含税总金额（增值税率为 %，元）
报价说明：
备注：1、我公司付款方式为货到验收合格后以六个月期银行承兑支付。若贵公司有特别付款要求的，请在下面空格处说明：
2、若需方给定的型号规格不完整或不规范，或者贵公司产品与本表产品性能相同或更优，并保证能满足本公司生产需要，但型号规格标识有差异的，均请在实际完整型号规格一栏注明标准的型号规格。
3、报价传送方式:扫描邮件发送旋力特钢招标/比价专用邮箱（邮箱号：xltgzbb@xuanlisteel.com ）
4、报价截止时间：请在 22 年 月 日17:00前完成报价，逾期视为无效报价。报价发出后请告知我公司业务联系人：已报价。
联系人：涂梦圆 电话：18715620867 微信：18715620867
公司地址：安徽铜陵市义安区东联镇 邮编 244153
报价单位名称（章）：
授权委托人签名： 电话：
2022年 月 日

## 进源
询 价 函
您好！
我是安徽省铜陵市旋力特殊钢有限公司，由于生产需要，现就下列物资进行公开询价、比价，我公司采购方式为三家以上一次性报价/比价，在质量满足我公司要求的前提下，从中选择最低价中标，为此请贵公司一次性报出最优惠价（无二次比价机会），期待与您的合作！
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 物资名称 | 金湖 | 进源 | 京仪 | 历史采购数量 | 历史价 | 历史价合同 | 生产厂家/品牌 | 使用位置 | 采购计划
1 | 双针双管压力表 | YZS102、 Φ100 0-1000KPa | 块 | 1 |  |  | 280 | 400 | 1 | 120/进源 | XXL-CL-2021-991 |  | 转炉稀油站 | 炼钢5月备件计划第8项
2 | 电接点温度表 | Φ150 WT2-28 1-10VA | 块 | 1 |  |  | 180 | [5 empty] | 转炉稀油站 | 炼钢5月备件计划第9项
3 | 电接点压力表 | YXC-100B 0～16MPa 精度1.6 | 块 | 1 |  | 180 | 150 | 210 | 2 | 175/金湖 | XXL-CL-2020-427 |  | 齿辊油站 | 烧结5月备件计划第31项
4 | 电接点压力表 | YXC-100B 0～1MPa | 块 | 2 |  | 180 | 120 | 210 | 2 | 130/进源 | XXL-CL-2021-950 |  | 造球盘油站 | 烧结5月备件计划第32项
5 | 污水流量计 | DN65mm：介质污水，常温 精度1.0 220V 4-20mA 带数显 显示流速及累计计算 配一体法兰 | 2台 |  |  | 2550 | 1500 | 2600 |  |  |  |  | 污水 | 码头5月备件计划第1项
6 | 污水流量计 | DN100mm：介质污水，常温 精度1.0 24V 4-20mA 带数显 显示流速及累计计算 配一体法兰 | 1台 |  |  | 2750 | 1900 | 3100 |  |  |  |  | 污水 | 码头5月备件计划第2项
合计含税总金额（增值税率为 %，元）
报价说明：
备注：1、我公司付款方式为货到验收合格后以六个月期银行承兑支付。若贵公司有特别付款要求的，请在下面空格处说明：
2、若需方给定的型号规格不完整或不规范，或者贵公司产品与本表产品性能相同或更优，并保证能满足本公司生产需要，但型号规格标识有差异的，均请在实际完整型号规格一栏注明标准的型号规格。
3、报价传送方式:扫描邮件发送旋力特钢招标/比价专用邮箱（邮箱号：xltgzbb@xuanlisteel.com ）
4、报价截止时间：请在 22 年 5 月 10 日17:00前完成报价，逾期视为无效报价。报价发出后请告知我公司业务联系人：已报价。
联系人：涂梦圆 电话：18715620867 微信：18715620867
公司地址：安徽铜陵市义安区东联镇 邮编 244153
报价单位名称（章）：
授权委托人签名： 电话：
2022年 月 日
Note on C5: Administrator:

## 京仪
询 价 函
您好！
我是安徽省铜陵市旋力特殊钢有限公司，由于生产需要，现就下列物资进行公开询价、比价，我公司采购方式为三家以上一次性报价/比价，在质量满足我公司要求的前提下，从中选择最低价中标，为此请贵公司一次性报出最优惠价（无二次比价机会），期待与您的合作！
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 物资名称 | 京仪 | 金湖 | 进源 | 历史采购数量 | 历史价 | 历史价合同 | 生产厂家/品牌 | 使用位置 | 采购计划
10 | 耐震压力表 | 0-60Mpa | 个 | 2 |  | 120 | 160 | 240 | 2 | 105/京仪 | XXL-SB-2021-194 |  | 液压件 | 烧结5月材料计划第30项
合计含税总金额（增值税率为 %，元）
报价说明：
备注：1、我公司付款方式为货到验收合格后以六个月期银行承兑支付。若贵公司有特别付款要求的，请在下面空格处说明：
2、若需方给定的型号规格不完整或不规范，或者贵公司产品与本表产品性能相同或更优，并保证能满足本公司生产需要，但型号规格标识有差异的，均请在实际完整型号规格一栏注明标准的型号规格。
3、报价传送方式:扫描邮件发送旋力特钢招标/比价专用邮箱（邮箱号：xltgzbb@xuanlisteel.com ）
4、报价截止时间：请在 22 年 5 月 10 日17:00前完成报价，逾期视为无效报价。报价发出后请告知我公司业务联系人：已报价。
联系人：涂梦圆 电话：18715620867 微信：18715620867
公司地址：安徽铜陵市义安区东联镇 邮编 244153
报价单位名称（章）：
授权委托人签名： 电话：
2022年 月 日